	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자체점검 표본(확인)점검 현지확인 결과보고(신동아*****)

1. 관련문서

가. 예방과-784(2018.1.8.)호「자체점검 표본점검 확인대상 선정 알림」

나. 예방과-3289(2018.2.2.)호「자체점검 표본점검 결과 알림(신동아*****)」

다. 예방과-2108(2018.2.2.)호「본부 자체점검 표본(확인)점검 결과에 따른 확인점검 계획」

2. 위 호와 관련 *********************자체점검 표본(확인)점검 현지확인 결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

대 상 명	주 소	건축물규모	주용도	점검 지적사항
***** ***	****** **** ******	**** ***** **********************	*********	○ 옥내소화전S/P설비용 연결송수관설비 송수구 이물질 유입방지 마개 탈락 ○ 연결송수관 송수압력 범위 표지 미부착

붙임  현지확인 지적사항 결과보고 (********) 1부.  끝.

담당자	신호칠		담당자	황호실		검사지도팀장	엄재화		예방과장	02/08 김상곤
협조자	담당자	권영복
시행	예방과-2392	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	ho75757@seoul.go.kr	/	부분공개(6)