문서번호	현장대응단-951
보존기간	년
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)

조사주임	지휘3팀장	현장대응단장
신청순	김기영	전결 02/08 김시옥

화재발생종합보고서

화재번호		2018 - 17
출동일시		2018. 2. 2.(금) 15:51 ~ 17:00 (완진 15:57) ※ 거주자 발견일시: 2018. 1. 30.(수) 01:00경
발생장소		************************** ***************
피해 내역	인명	없음
	재산	459천원(부동산 322, 동산 137)
화재원인		전기적요인(절연열화에 의한 단락)
발화개요		거주자가 방에 있는데 “타닥 타닥”하는 이상한 소리를 듣고 확인 중 욕실 벽체 내에서 화재가 발생하여, 온수배관, 열선 등을 소훼시키고 자체 소진된 것을 확인한 후 화재 사후조사 요청한 상황으로서, 욕실벽체 내 수도배관(온수)에 설치된 열선 피복이 경년열화에 의해 소훼․합선되면서 전선 피복 및 수도배관, 보호관에 착화․발화 추정되는 화재임.
붙임 1. 사후조사 - 화재발생종합보고서(2018 - 17) 1부. 2. 화재현황 조사서 1부. 3. 화재유형별 조사서(건축·구조물화재) 1부. 4. 화재피해 조사서(재산) 1부. 5. 소방방화시설 활용 조사서 1부. 6. 질문기록서 1부. 끝.

동작소방서장