“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/07)

1. 2018.02.07.(수) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-07-(수)(A)		398,482	146,753	112,594	22,189	101,707	15,239
2018-02-06-(화)(B)		400,107	142,710	113,640	25,659	101,153	16,945
전년도	2017-02-07-(화) (C)	386,306	124,522	86,706	30,092	128,571	16,415
02-07(수)	전일대비(A-B)	-1,625	4,043	-1,046	-3,470	554	-1,706
차이량	전년대비(A-C)	12,176	22,231	25,888	-7,903	-26,864	-1,176
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월07일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

★주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	代윤복철		강남수도사업소장	02/08 代김인웅
협조자	급수운영과장	代이승우		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2587	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개