	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	한파에 따른 출동태세 확립 및 소방용수시설 유지관리 재강조 알림

1. 관련문서

가. 재난대응과-2232(2018.1.30.)호 “한파에 따른 출동태세 확립 및 소방용수시설 유지관리 재강조”.

나. 재난관리과-511(2018.1.22.)호 “겨울철(동절기)소방용수시설 등 유지관리 철저”

2. 최근 매서운 한파 영향으로 아파트와 다세대 주택 수도관 동파에 따른 누수 사고가 잇따르고 있으며, 소방차량 및 스프링클러, 옥내소화전 등 소방시설의 동파 가능성이 커지면서 관리점검이 어느 때 보다 필요한 실정입니다.

3. 이와 관련하여 겨울철 소방용수시설, 소방장비 점검·정비를 철저히 하고 특정소방대상물 관계인에 대해서도 소방시설 안전관리를 지도하는 등 선제적 화재대응 체계 확립에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

4. 행정사항

가. 각 부서에서는 관할 소방용수시설 점검·정비를 철저히 해주시고 고장 발생시 즉시 보고 및 변동사항 등을 소방행정정보시스템에 입력해주시기 바라며

나. 소화전 고장 발생시 인근 소화전에 대한 확인 및 관리를 철저히 하여 화재 진압에 차질이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

붙임  고장발생보고(부서명).  끝

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,염리119안전센터장,서교119안전센터장,성산119안전센터장,공덕119안전센터장,상암119안전센터장
담당자	문성호		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	02/08 이은와
협조자
시행	재난관리과-1025	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	대시민공개