	노원소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재방어 검토회의 결과 보고(노원구 중계동 453 공사장 컨테이너)

1. 화재방어 검토회의

가. 일     시 : 2018. 2. 7.(09:00~09:30)

나. 참석인원 : 13명

2. 화재발생 현황

발생일	각 지	출 동	도 착	완 진	비 고
2018.2.5.	11:56	11:58	12:01	12:10

가. 시 간

위 치	건 물 구 조	용 도
****************	양식 가건물 컨테이너 1/0층 연 18㎡	신축공사장 내 컨테이너 -

나. 장 소

다. 원인 및 개요

ㅇ 원 인 : 조사 중

ㅇ 개 요 : 공사장 컨테이너(교육실용도)에서 미상의 원인으로 화재가 발생하여 컨테                  이너 및 내부 집기류 등이 소실되고 인명피해 없이 진화된 화재임

라. 피해 상황

ㅇ 인명피해 : 없 음

ㅇ 재산피해 : 250만원(동산: 100만원, 부동산 150만원)

3. 출동인원 및 장비

가. 인 원 : 9명

나. 장 비 : 3대(펌프차 1, 물탱크차 1, 구급차1)

4. 수리 현황 : 지하식 소화전(2686) 점유

5. 화재방어활동

가. 출동 중 교통상황 : 당현천 새싹교 부근 차량 원활

나. 최초 목격 사항 : 관계자 여러명이 현장에서 우왕좌왕 하는 모습 목격

다. 현장 활동상황

ㅇ 진압팀장 전대원 개인보호장비 착용 인명구조 우선 실시 지시

ㅇ  상계펌프 진압대원 내부 인명구조 검색 실시 및 수관전개 화점 집중방수 실시

ㅇ  탱크차 대로변 부서 소방용수 점유 및 펌프차량 보수함.

ㅇ 각 조별 임무 기록

- 팀장 : 현장지휘 및 무선교신 인명구조

- 현장안전책임관 : 현장 직원 안전관리

- 관창수 : 소방호스 전개 화재진압 인명구조

- 관창보조 : 소방호스 전개 화재진압 보조 인명구조

- 구급대 : 소화전 점유 및 주변 교통 통제(요구조자 없음)

6. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
에어컨 전기난로 집기류 등 화재로 급격한 연소확대로 진입상에 어려움	개인보호장비 착용하고 진입로 확보후 내부 진입

7. 위치도 및 작전도

위치도	회의사진
작전도(평면도)

끝.

담당자	이영수		1팀장	임달순		센터장	02/08 권종락
협조자
시행	상계119안전센터-776	(		)	접수		(		)
우	01702	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터 (상계동)	/
전화	02-936-0119	/전송	02-3392-2736	/	lys1457@seoul.go.kr	/	대시민공개