문서번호	서울특별시차량정비센터-1714
결재일자	2018.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		서무팀장	소장
이길용		유진국	02/08 신용휴
협조

본관 샤워실 환풍기 작업 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 02.

차량정비센터

본관 지하 샤워실  환풍기 작업 보고

본관 지하 샤워실 자동개폐 환풍기에 파손 및 고장이  발생하여 긴급 교체,수리 조치하고 그결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		현 황

❍ 발생일시 : 2018. 1. 31.(수) 19시30분경

❍ 점 검 자 : 이길용

❍ 점검내용 : 본관지하 샤워실내 환풍기의 날개가 파손 및 고장,작동이 노후됨

자동 개폐 환풍기 고장 및 파손 상황

※ 파손 및 고장된 환풍기의 증기를 외부 배출이 불가능하여 긴급수리가 필요

Ⅱ		조치내용 및 결과

❍ 조치일시 : 2018. 02. 02.(수) 13:30 ~ 16:00

❍ 자동개폐 환풍기 3대 교체 및 자체 수리

(작업자: 이 길 용)

자동 개폐 환풍기교체 자체 수리 완료

끝.