투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 유통 의료기기 수거 관련 조치 의뢰

1. 서울특별시 보건의료정책과-37313(2017.11.24.)호 및 한국기계전기전자시험연구원 의료기술센터-78(2018.2.7.)호와 관련입니다.

2. 서울시에서 수거하여 품질 검사 의뢰한 의료기기 중 부적합 사항이 있어 보고하오니 관련 규정에 의하여 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 부적합 내역

업종	품목명	허가번호	모델명	제조업소		제조일자 (유통기한) 제조번호	부적합내역
				업소명	소재지
제조	개인용저주파자극기	**********	***************	*****	*******************************************	******** **********	****

붙임  1. 시험·검사성적서 1부.

2. 품질검사관리대장 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	경인지방식품의약품안전청장(운영지원과장),경인지방식품의약품안전청장(의료제품안전과장)
주무관	문선희		의약무팀장	정지애		보건의료정책과장	02/08 박유미
협조자
시행	보건의료정책과-4800	(		)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 4층 보건의료정책과	/
전화	02-2133-7534	/전송	02-2133-0724	/	sun569@seoul.go.kr	/	부분공개(5)