		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	개인적인 궁금한 점을 문의드립니다.

1. ***님 먼저 소방에 관심을 가지고 소중한 의견 주신것에 감사드립니다.

2. 신촌세브란스 화재 관련 소방,경찰,국립과학연구소,한국가스안전공사,전기안전공사에서 합동 감식 결과 3층 피자집 화덕에서 최초 발화되어 화덕에 연결되어있는 덕트를 따라 병원 출입구쪽으로 가장 많은 소실을 보였습니다..

귀하께서 문의주신 4층 공사는 화재 당시 연세의료원 시설관리팀(시설관리팀장 ****************)의 공사가 확인(세브란스 병원 시설관리팀 업무일지)되었던 사항입니다.

작업내용은 유리벽체에 롤스크린 교체작업이 있었으며 용접 및 전기공사 등 화재우려가 있는 작업은 없었습니다.

따라서 병원 본관 3층 화재와 4층 공사는 무관 함을 알려드립니다.

[서대문 소방서 화재감식 박영준(02-3144-4119)]

붙임  민원 1부.  끝.

담당자							박영준			현장대응단장					02/08 이동식
협조자
시행			현장대응단-1129									(						)		접수											(						)
우	03677					서대문 연희로 182 현장대응단															/
전화		02-3144-1190						/전송			02-3144-9119					/													/	부분공개(6)