문서번호	현장대응단-1040
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

담당자	지휘1팀장	현장대응단장
최정윤	전정환	02/08 민원석

화재방어검토회의 결과보고

(관악구 샤인스빌 보일러실 화재)

발신명의를 입력하세요

1. 일 시 : 2018.2.5.(월).[화재방어 검토일시: 2018.2.7.(수). 11:00~11:30 ]

구 분	각 지	출 동	도 착	초 진	완 진	귀 소
시 간	15:26	15:26	15:33	15:37	15:37	16:05
소요시간(분)			5	4	4	41

2. 장 소

대 상	위 치	소유자 (점유자)	발화지점
원룸	대학14길 45-6		보일러실 내부

3. 원 인 : 전기적요인

4. 피해상황

가. 인명피해 : 없음

나. 재산피해 : 523천원(부동산 121천원, 동산 402천원)

- 부동산 : 0.5m2 소실

- 동  산 : 보일러, 배관 등

5. 인근수리, 수리현황 : 지하식 소화전 07-01호

6. 화재방어활동

가. 관악구 대학14길45-6 원룸에서 화재발생

나. 선착대(현장대응단) 및 지휘차량 도착즉시 활동개시

다. 진압대장 홍성기 등 3명 40㎜ 수관 3본 전개 및 방수포이용 외부화점 방수 실시

라. 추가연소여부 확인 후 이상없음 확인

마. 안전상태 및 개인장비 확인 후 귀소함.

7. 화재방어상 문제점 및 대책

문 제 점	대 책
○ 원룸 화재로 연소확대시 인명피해 우려 ○ 발화지점에 자동소화설비(스프링클러등) 미설치 대상으로 관계인부재시 초기진화가 어려워 화재확산 우려	○ 선착대 도착시 신속한 방수를 위해 역할분담 및 속도방수훈련을 통해 신속한 초기진압 대책 수립 ○ 화재발생대상들에 대한 반복적인 도상훈련, 방어검토회의를 통해 계단위치 및 각세대로부터의 피난로 파악, 신속한 인명구조토록 대책 수립 ○ 화재확산우려 사전제거(불연재 천막등 사용 및 화기취급 주의)안내 및 소방교육실시

8. 출동경로 및 위치도

9. 관련사진

현장 사진	화재방어검토회의 사진