현 장 조 사 보 고 서

결재	주무관	요금관리2팀장	요금과장
	천관	오경옥	02/08 한희균

명에 의하여  우리사업소 관내 이상 수전(******************)에 대하여 현장조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2018.   2.  8(목)

보 고 자 : 직 7급   성명 : 천관

보       고       내       용

건    명

현장조사보고

내용

조 사 배 경

○ 2017.12.20.(수), ******************************* 소재한 상가주택 소유자 등********는 2017.10월 ∼ 12월 납기를 ① *****************************하다고 주장하며 현장 확인을 요청함.

○ 전화 상담과정에서 ************************************************************************2017.12.21.(목) 현장 확인하고 그간 사용량 등을 확인한 결과 다음과 같이 처리하고자 함. 【붙임 출장결과보고서】

수 전 현 황

○ 소 재 지 : ************(※ 건물형태 : 상가주택, 세대수 :3)

납기년월	검침일	검침코드	지침	사용량	비고
**********	**********	**	***	***	******************
**********	**********	********	*****	***	*********************
**********	**********	********	*****	***
**********	**********	********	*****	**
**********	**********	********	*****	***
**********	**********	********	*****	***
**********	**********	********	*****	***

*********************************************

내용

현장조사 내용

① 2017.12.21.(목) 현장확인 결과 ************확인함 【붙임사진】

- 본 계량기(가정용)는 검침직원이 검침하는 일반용 계량기가 인접해 있음.

(현장 여건상 착오로 입력할 여지가 있다고 판단됨.)

- *********************************.

- 현장확인 결과 **********였음.

- 현장에서 계량기 이상 유무 확인이 어려워 수도계량기 검정시험 신청함.

【붙임 검정시험결과】

② 2018.01.02.(화) 수도계량기 검정시험 결과 ****으로 통보됨.

조사자 의견(향후 조치사항)

○ 수용가의 자가검침 착오입력은 확인하였으나 언제부터 착오입력되었는지는 확인이 어려움.

○ 2017.10∼12월납기까지 과다 입력된 사용량에 대해 요금경정함 타당하다고 사료됨.

【사용량 감면 분석】

납 기	검침일	당초 지침	사용량	감면 조정량	증감량	비고
*					****
**********	**********	*****	***	*	****
**********	**********	*****	***	**	****

※ 2017.12.21.(목) 현재 지침 ********를 기준으로 사용량 *******감면.  끝.