문서번호	서남권사업과-1323
결재일자	2018.2.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	건축계획팀장	서남권사업과장
남성준	김동선	02/08 김윤규

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2018-제3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

지  역  발  전  본  부

( 서 남 권 사 업 과)

마곡지구 건축계획관련 자문(서면) 결과 보고(2018-제3차)

Ⅰ	회의개요

□ 기    간 : 2018. 2. 06(화) ~ 2.08(목)

□ 자문방법 : 마곡지구 자문기기구 자문위원 3명 서면검토 후 의견제시

□ 자문위원 : 4명

○ 김영섭(성균관대학교 교수), 이선화(지호디자인 대표), 오승훈(경기대학교 교수)

□ 안  건

○ 마곡지구 건축계획 자문 : 1건

구 분	대지면적	용 도	층수(연면적)
업무용지 C12-1블럭	1,366㎡	제1,2종 근생 및 업무시설(사무소)	- 지상9층/지하4층 (9,207.34㎡)

Ⅱ	자문의견

□ 건축계획 등 자문 주요내용

구 분	자 문 의 견
업무용지 C12-1블럭	- 2018.1.1.부터 시행되기 시작한 지하안전관리에관한특별법에 의한 소규모 영향 평가 대상건물에 해당하는지 검토 바람 - 지상조경은 인접건축물 완공시 높은 건물사이에 위치해서 일조량이 부족하므로 배롱 나무, 등근소나무, 꽃댕강 등은 음수로 수종의 변경이 필요함 등

※ 협의의견서 별첨 참조

Ⅲ	조치계획

○ 별첨 협의의견이 건축위원회 심의 및 허가시에 검토·반영될 수 있도록 강서구청에  통보하고자 함

붙임  1) 건축심의 협의 의견서 1부, 위원별 자문의견서 각 1부.  끝.