문서번호	시설과-787
결재일자	2018.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
김홍		代전성완	02/09 오임석
협조

에너지절약 이행실태 주간점검 보고 (2018.2.5~2.9)

서울대공원

(시설과)

에너지절약 이행실태 주간점검 보고

(`18.2.5 ~ 2.9.)

에너지절약의 저변확대와 자율적 참여로 공공요금의 낭비적 요인을 줄이기 위하여 사무실. 관람공간. 사육실등 업무시설을 점검하고 보고 드림

※ 2015년 공공요금(에너지) 절감계획에 의거 추진하는 점검임

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’18 2.5 ~ 2.9.

○ 점 검 자 : 전기7급 김 홍

○ 점검방법 : 사무실, 사육실, 관람공간등 대공원내․외 현장확인

점검일	점 검 대 상	점 검 결 과 및 조 치 내 용
2.5	대공원	동물원 전체 에너지 사용실태 점검 및 순찰(전기3명) 동물원 각 거점사 동절기 개별난방 철거 및 사용금지 통보 (10:00~15:10)
	순찰
2.6	대공원	화재예방 안내멘트 대공원 방송(3회) 종관소 사무실복도 전등 수시 ON~OFF(09:10~12:00)
	순찰
2.7	대공원	관리부식당/체력단련실/관리부복도 전등 및 환풍기 수시 소등 ON~OFF(09~15시)
	순찰
2.8	대공원	주차장 야외화장실 출입구전등 ON~OFF(08:20) 동물부/관리부복도 전등 수시ON~OFF(09:00~17:00)
	순찰
2.9	대공원	특이점없음
	순찰

□ 점검결과

□ 행정사항

○ 적정 냉방온도 유지 및 중식시간중 전등 소등 재점검 예정

○ 2차 지적시 해당결과 공개추진. 끝.