화재취약대상 간부 현장확인 결과서(2.8)

검사일자 : 2018. 2. 8.(목)

1. 확인대상

대 상 명	명일동 삼익그린맨션아파트			전화번호	*************
소 재 지	************	대표자	***	주 용 도	주거용
건물구조	R/C조 지하3층,지상35층 13개동			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 작업용 산소통 , LPG 6통 2개소 관리철저토록 계도함	소방시설 적정 유지토록 안내함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 소화기, 불티비산 방지포 양호함	- 용접.용단 작업시 사전신고토록 계도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 적정함	- 현재 공사중 공정률 50%
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 공사장 식당 외부에 위치함	- 화재발생시 초기진화 및 신고 철저

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방위   성 명    박  용  의   (인)

결재	1팀장		예방과장
	박용의		02/09 代탁용립
협조