투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	기관실 온수 순환펌프(모터) 교체 계획

1. 기계실 동력판넬 1/4분기 전기설비 점검 결과보고(총무과-3385,2017.4.3)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 현재 예비용으로 사용중인 온수 순환펌프(모터)를 아래와 같이 교체하여      청사관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 기관실 온수 순환펌프(모터) 교체 계획

나. 교체사유 : 소손에 의한 예비펌프 사용중 이므로 소손된 주 순환펌프(모터) 교체 필요

다. 교체계획

1) 교체기간 : 2018. 2. 9 ~ 12

2) 교체대상

품명	형식	제조일	현황사진
온수순환(유체펌프)	PB-900-T	2008년 9월

3) 교체방법 : 노후 등의 사유로 소손된 위 순환펌프(동일기종) 별도 구매 후 자체인력                      활용으로 교체 추진

라. 소요예산 : *****************

마. 구매방법 : 신용카드로 구매□결재하고 구매완료 후 신용카드 결제계좌로 입금조치

바. 예산과목  :  행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 공공운영비(100-201-02).

첨부 : 산출기초조사서 1부.  끝.

주무관	김정천		총무과장	김석태		품질시험소장	02/09 한민희
협조자
시행	총무과-1242	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3462-4354	/전송	02-3462-4364	/		/	부분공개(5)