고압가스 수불부(02.08)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/09 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장					정 수 장
	입고량	구의	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량					19,118						2,371
02.01		1,197	1,451	2,648	16,470		0	0	290	290	2,081
02.02	5,400	1,181	1,456	2,637	19,233		0	0	277	277	1,804
02.03		1,035	1,266	2,301	16,932	5,400	0	0	256	256	6,948
02.04		1,153	1,349	2,502	14,430		0	0	261	261	6,687
02.05		1,296	1,541	2,837	11,593		0	0	271	271	6,416
02.06	5,400	1,078	1,453	2,531	14,462		0	0	265	265	6,151
02.07	5,400	1,141	1,415	2,556	17,306		0	0	262	262	5,889
02.08		1,097	1,364	2,461	14,845		0	0	263	263	5,626
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
02.24
02.25
02.26
02.27
02.28
합계	16,200	9,178	11,295	20,473		5,400	0	0	2,145	2,145

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					25,731	18.01.01.이월량 오류표기, 2.1 이월량(48,051→51,940kg) 수정		51,940
02.01		0	0	0	25,731		1,385	50,555
02.02		0	0	0	25,731		1,386	49,169
02.03		0	0	0	25,731		1,334	47,835
02.04		0	0	0	25,731		1,279	46,556
02.05		0	0	0	25,731		1,423	45,133
02.06		0	0	0	25,731		1,485	43,648
02.07		0	0	0	25,731		1,475	42,173
02.08		0	0	0	25,731		1,515	40,658
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16
02.17
02.18
02.19
02.20
02.21
02.22
02.23
02.24
02.25
02.26
02.27
02.28
합계	0	0	0	0		0	11,282