＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축복합민원 일괄협의회 개최 회신(창동 578-10외 2필지)-가압직결급수 포함

1. 건축과-2203(2018.2.2.)호와 관련입니다.

2. ****************** 건축 복합민원 일괄협의에 대하여 첨부 조건 내용과    같이 회신하오니 건축허가 조건에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 협의내용 : 직결급수(급수공사) 가능여부 및 급수협의 조건 부여

·주요내용 : 1~4층까지는 직결급수 가능, 5~6층부터는 가압시설 등 설치

붙  임 : 검토의견서(급수협의조건) 각 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	김재영		급수운영과장	02/09 장종욱
협조자	주무관	김대용
시행	급수운영과-2560	(		)	접수		(		)
우	01137	북부수도사업소[강북구 한천로 935(번동)]	/
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	sdc5000@seoul.go.kr	/	부분공개(6)