대형화재 절대방지 및 시민피해 최소화를 위한 우리의 다짐!＂겨울철 소방안전대책＂
	송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2018년 국가안전대진단 관련 다중이용시설 등 소방특별조사 계획

1. 관련근거

가. 서울시 예방과-4075(2018.2.8.)호 『국가안전대진단 관련 다중이용 화재        취약시설 소방특별조사 계획』

나. 예방과-2789(2018.2.5.)호 『요양병원 소방특별조사 추진 결과 보고』

2. 「제천 두손스포리움」 및 「밀양 세종병원」 화재를 계기로 2018년 국가안전     대진단 확대에 따른 병원 등 다중이용시설에 대한 화재 예방을 비롯하여      선제적 위해요소를 제거하고 시민의 안전 확보를 위한 소방특별조사 계획을     다음과 같이 수립 · 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2018. 2. 9. ~ 2018. 3.27.

나. 대  상 : 병원 등 39개소

병원	교육연구시설 (학원)	근린생활시설 (학원)	숙박시설
24	2	4	9

* 요양병원은 기 시행으로 갈음

다. 조사반 : 소방특별조사자 2개반 4명

※ 필요시 전기, 가스, 건축 등 합동점검 실시

라. 중점 점검(확인) 사항

1) 관계인 및 소방안전관리자의 소방안전관리자 업무 수행 실태

2) 소화, 경보, 피난설비 등 소방시설 관리유지 및 정상 작동 여부,

3) 방화구획, 비상구, 피난통로상 장애물 설치 및 폐쇄 등 확인

4) 실내 임의구획, 불법 증축, 임의 가설물, 불법 주정차

5) 정기점검, 자체점검 이행 및 화재예방상 필요한 사항  등

※ 중점단속 내용 : 소방안전 4대 적폐 사항

① 경보설비 수신기 연동정지  ② 자동소화설비 연동정지 및 고장방치

③ 피난·방화시설 폐쇄 및 피난장애물   ④ 대상물 진입로 불법주차

☞ 소방시설 관리·유지 철저 등 관계자 소방안전교육 병행 실시

마. 결과조치

1) 소방특별조사결과서 부본 현장교부

※ 조치할 사항이 있는 경우, 소방특별조사 결과서 의견 제출 등 기재하여 교부

2) 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

3) 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정가능한 경우

4) 권고사항: 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

3. 행정사항

가. 안전관리 책임자(선임자)는 현장이동을 비롯하여 소방시설 등 시설점검       (확인) 시 안전사고 예방에 각별히 유의하고,

나. 소방특별조사 시 소방안전관리자 및 관계자에 대한 자율안전관리 강화를       위한 소방안전교육 실시 후 기록관리(내용, 인원 등)

다. 소방특별조사 일정 사전 통보없이 불시 시행(불시단속원칙)하고, 소방특별        조사 대상 및 기간을 참조하여 담당자(1조,2조)가 탄력적으로 일정 조정

시행하기 바람.

붙임  1. 병원 등 국가안전대진단 소방특별조사 대상 1부

2. 시설별 조사 체크리스트 및 의료시설 결과 보고서식 1부.  끝.

담당자	김남길		검사지도팀장	곽흥운		예방과장	02/09 박충건
협조자
시행	예방과-3161	(		)	접수		(		)
우	05737	서울특별시 송파구 오금로51길 56 (오금동)송파소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	431-4106	/전송	3402-1190	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개(7)