화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

1. 확인대상                                검사일자 : 2018. 2. 8.(목)

대 상 명	돈의문3구역 도시환경정비사업 공사장			전화번호	02-739-5287 *************
소 재 지	종로구 평동 222-29	대표자	이성재	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 R/C조 지상 26/7층			소방안전관리자	현장안전관리자 조정우 (과장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말소화기 3.3kg/35개,20kg/2개 분산 배치됨	-소화기 위치 상시 보이는 곳에 철저하게 관리토록 지도
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 파일박기 크레인 3대 파일박기 작업실시중으로 화기취급 및 용접작업 아직 없는 상태
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 대로변으로 소방활동상 장애 없음	- 차량 진입로 양호함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 현재 공정률 6.5%	지하 개스배관 수도배관등 시설물 작업전 확인후 작업지시

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		02/09 代이종문
협조