문서번호	토지관리과-3010
결재일자	2018.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간측량팀장	토지관리과장
박동옥		박순봉	02/09 최영창
협 조

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고 (1월)

2018. 2.

도시계획국

토지관리과

GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 결과보고 (1월)

모든 측량의 기준으로 사용하는「GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템」유지보수 용역에 대한 1월 중 실시한 유지보수 결과를 보고드림.

□ 용역개요

○ 용역명 : GNSS 위성기준국 및 네트워크 RTK 시스템 유지보수 용역

○ 용역기관 : ㈜카이네트웍스

○ 유지보수 기간 : 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.(12개월)

□ 유지보수 대상

구분	내용	수량
H/W	GPS 수신기(Trimble NetR5, NetR9)	5
	GPS 안테나(Zephyr Geodetic Mark Ⅱ, Choke Ring)	5
	VPN 장비(Secuway Gate 100)	5
	기상센터(Met sensor)	1
S/W	GPS Net	1
	TIM	1
	네트워크 RTK 홈페이지(www.gnss.seoul.go.kr)	1

□ 유지보수 내역(주요사항)

○ 정기점검 기간 : 2018. 1. 1. ~ 1. 31.(1개월)

○ 정기점검 내역

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질 점검(TEQC)

- 네트워크 RTK 시스템 및 홈페이지 점검

- 각 서버 로그기록 삭제

- 위성기준국 무결성 검증 및 확인

- 용산기준국 기상데이터 관리

○ 점검결과

- 위성기준국 5개소 : 수신기, 안테나, ADSL모뎀, VPN, 배터리 이상없음

- 네트워크 RTK 시스템 : GPSNet, GPStream, TIM에 대한 디스크 용량, Network 상태, 전원상태 등 확인결과 정상

- 용산 위성기준점 기상데이터 FTP Puch 정상

- GNSS 위성기준점 관측 데이터 품질검사 점검(TEQC)

- GNSS 원시 데이터 수집 및 관리(RINEX 데이터)

○ 긴급점검 현황

점검일자	관측소명	점검자	내 용
2018. 1. 3.	도봉기준국	고병남	KT ADSL 장비 Hang-up으로 장비 리셋
2018. 1. 9.	도봉기준국	고병남	KT ADSL 장비 Hang-up으로 장비 리셋

□ 네트워크 RTK 홈페이지 방문자 수

- 2018년 1월 :    3,380명

- 총  누  계   : 468,810명

년도	2009~ 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
방문자수	26,926	89,086	181,719	84,897	42,297	40,505	3,380

붙임  2018년 1월 정기점검 보고서[(주) 카이네트웍스)] 1부.  끝.