“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/08)

1. 2018.02.08.(목) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                           (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-08-(목)(A)		404,613	146,944	111,349	32,292	101,068	12,960
2018-02-07-(수)(B)		398,482	146,753	112,594	22,189	101,707	15,239
전년도	2017-02-08-(수) (C)	387,723	128,320	91,486	20,378	127,956	19,583
02-08(목)	전일대비(A-B)	6,131	191	-1,245	10,103	-639	-2,279
차이량	전년대비(A-C)	16,890	18,624	19,863	11,914	-26,888	-6,623
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월08일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	02/12 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2776	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개