	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	돈암119안전센터 청사 차고문(탱크차 쪽)고장발생 보고

1. 2017년도 소방재난업무가이드 소방행정편 13.공유재산 관리 와 관련입니다.

2. 위와 관련, 우리 119안전센터 청사 차고문 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

장비명	고장(정비)요구내역
	고장부분	원인 및 상태
차고문(탱크차 쪽)	- 차고문 하단 1열 및 롤러파손	- 종로구 동숭길 145 화재출동지령에 따라 탱크차가 차고를 탈출하는 순간 차고문 오작동으로 인해 차고문이 갑자기 내려오면서 탱크차 방수포에 걸려 차고문 하단 1열 및 롤러가 파손되어 사용불가

붙임  차고문 고장발생보고서 1부.  끝.

	돈암119안전센터장
★담당자	이대호		3팀장	이경섭		센터장	02/12 김세준
협조자
시행	돈암119안전센터-542	(		)	접수		(		)
우	02847	서울특별시 성북구 보문로 192 돈암119안전센터 (삼선동4가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-924-0119	/전송	02-925-1158	/	soccerwwe@seoul.go.kr	/	대시민공개