“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/09~02/11)

1. 2018.02.09.(금)~02.11.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-09-(금) (A)		398,721	152,915	112,621	14,578	101,548	17,059
2018-02-10-(토) (B)		361,365	135,545	102,836	15,610	89,547	17,827
2018-02-11-(일) (C)		378,545	147,831	96,333	31,554	86,163	16,664
2018-02-08-(목) (D)		404,613	146,944	111,349	32,292	101,068	12,960
전년도	2017-02-09- (목) (E)	395,051	141,414	90,362	23,103	123,249	16,923
	2017-02-10- (금) (F)	399,662	131,304	94,100	23,863	130,233	20,162
	2017-02-11- (토) (G)	354,431	113,812	83,331	17,712	122,059	17,517
02-09(금)	전일대비(A-D)	-5,892	5,971	1,272	-17,714	480	4,099
차이량	전년대비(A-E)	3,670	11,501	22,259	-8,525	-21,701	136
02-10(토)	전일대비(B-A)	-37,356	-17,370	-9,785	1,032	-12,001	768
차이량	전년대비(B-F)	-38,297	4,241	8,736	-8,253	-40,686	-2,335
02-11(일)	전일대비(C-B)	17,180	12,286	-6,503	15,944	-3,384	-1,163
차이량	전년대비(C-G)	24,114	34,019	13,002	13,842	-35,896	-853
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.02.09.~02.11) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	02/12 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-2768	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개