문서번호	시설관리과-3512
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		권승계	02/12 김기상
협조

동결 민원관련 현장조사 결과 보고

****************

2018. 2.

남부수도사업소

(시설관리과)

동결 민원관련 현장조사 결과 보고

****************

****************의 동결 신고 관련하여 검토 후 그 결과를 보고드림

□ 민원접수현황

○ 방문일시 : 2018.2.9.(금)

○ 장    소 : ****************

○ 신 고 인 : ******************

○ 요청내용 : 인입관 동결로 인한 민원접수

□ 보고내용

○ 민원인 주장 : 일부가 도로로 사용되고 있는 ************의 신축공사(2017.12월)로 인해 도로의 지면이 낮아져 민원인(**********)의 인입관의 심도가 낮아져 있는 상태이며, 2.8(목) 인입선이 동결되었으므로, 인입선의 심도를 1.2m로 다시 부설요청

204-99 204-91 사유지 도로
GIS 도면	현장 사진

○ 사유지 도로 관련하여 토지사용승낙서를 제출했을 경우에 한하여 공사 가능함을 안내하였으며, 2.9(금) 16:00분 경 ************ 토지 소유자의 토지사용승낙서 제출하였음

○ 현재 인입선 및 내부 배관이 동결되어 있는 상황이며, 분기점부터 심도 1.2m로 부설하여 향후 인입선 동결에 대해 방지할 필요가 있음

□ 조치의견

○『2017-2차 사당1동외 14개동 상수도공사』연간단가업체에 작업지시

- 공사위치 : ****************

- 공사개요 : D=40mm, L=10m

붙임 : 토지사용승낙서(************)  끝.