길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2887

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조봉구	송종범	02/12 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황

구 분	2/5(월)	2/6(화)	2/7(수)	2/8(목)	2/9(금)	2/10(토)	2/11(일)	계
2017년	94,020	90,988	89,005	89,677	88,616	87,909	93,275	633,490
2018년	101,175	100,221	101,343	100,754	101,402	106,332	114,365	725,592
증 ․ 감	7,155	9,233	12,338	11,077	12,786	18,423	21,090	92,102

▢ 공급량 분석 내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.29.~2.4.)	금주 공급량(㎥) (2.5.~2.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
726,453	725,592	-861	-0.12

○ 전년 대비 공급량 증·감 현황

전년 공급량(㎥) (2017.1.1.~2.11.)	금년 공급량(㎥) (2018.1.1.~2.11.)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
3,778,561	4,186,792	408,231	10.80

○ 특이사항

- 2016.7.11. 위례 신도시 수계변경: 광암수계 ⇒  암사 수계로 변경.  끝.