문서번호	행정운영과-1614
결재일자	2018.2.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		박재희	02/12 이상국
협조	주무관		나동안
	주무관		이인호

2018년

설날 연휴 대비 청사 안전점검 결과보고

2018. 2.

상수도사업본부

(행정운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

2018년

설날 연휴 대비 청사 안전점검 결과보고

최근 제천 및 밀양 대형화재 발생 등 안전사고에 각별한 관심이 필요함에 따라 영하10℃이하로 계속되는 한파와 ’18년 설날 연휴를 대비하여 청사시설물 안전점검을 실시하고 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ ’18년 설날 대비 상수도분야 종합대책(기획예산과-662, ’18.1.19.)

□ 개   요

○ 점검대상 : 청사 및 부속시설물

○ 점검기간 : 2018.2.5. ~ 2.7(3일간)

○ 점검분야 : 건축물, 토목시설, 기계, 전기, 소방, 가스설비 등

○ 점검방법 : 외부전문업체 및 자체인력 활용

- 소방시설에 대해서는 소방점검 전문업체에서 특별점검 시행

※ 분야별 점검조 : 5조 (12명)

점 검 분 야	점 검 자	비고
토목, 건축분야	최영조, 윤호현, 유덕희
기계분야	박정선, 장정환
전기, 소방분야	나동안, 강동규	전기안전관리자
도시가스 분야	이인호, 이학선	가스안전관리자
소방시설 분야	******** *******	****** *******

□ 점검결과 및 조치

○ 각 분야별 점검결과

토목	건축	전기	가스	기계	소방
특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음	개선 권고 (3건)

○ 조치사항 ※ 경미한 사항 즉시 조치(4건)

- 기계실 집수정 배수펌프 후드밸브 교체

- 기계실 온수 순환펌프 밸브 누수 부위 보수

- 별관 2층 화장실 배수관 및 급관 동결부위 해빙작업

- CCTV 카메라 전원공급 장치 교체

○ 소방시설 개선 권고 사항 ※ 관렵법규 위반은 아니나 실효성 향상을 위해 개선 권고

- 옥상비상 출입구에 유도등 및 조명등 설치(2개소)

- 본관 3~6층에 완강기 추가설치(9개소)

- 화재시 방화문이 적기에 닫힐수 있도록 신형 도어클로저로 교체(12개소)

□ 향후계획

○ 옥상 출입구 유도등 및 조명등 설치 : 2018. 2월.

○ 완강기 추가설치 및 도어클로저 교체 : 2018. 4월.

붙임 : 1. 안전점검 사진첩 1부

2. 소방시설 점검 보고서 1부. 끝.