＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	동부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제 목	누수발생 노후관 조치 결과 보고

1. 누수방지과-918(2018. 1. 29.)호와 관련한 내용입니다.

2. 우리사업소 관내 ’17년 누수복구공사를 통해 확인된 노후관의 조치현황 및 향후계획을 붙임과 같이 제출합니다.

○ 노후관 대상: 29건

- 정비 완료: 6건(2017년 노후관 정비)

- 정비 예정: 23건(횡단굴착 및 도로굴착승인 후 정비 예정)

붙임  노후관 관리대장 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이훈재		급수설비팀장	권기섭		급수운영과장	02/12 송근호
협조자	주무관	노운학		시설관리과장	최명익
시행	급수운영과-3832	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소 (행당동142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2750	/전송	3146-2789	/	lhj1@seoul.go.kr	/	부분공개(5)