	광진소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보(소방용수 010001호)

1. 관련근거

가. 재난관리과-252(2018.1.11.)호『2018년 소방용수 업무 관련 기본계획』

나. 재난관리과-258(2018.1.12.)호 『2018년 광진소방서 소방용수 업무 관련 기본 계획 알림』

2. 위와 관련하여 현장대응단에서 관리 및 운용중인 소방용수시설의 고장이 발생하여                 아래와 같이 통보합니다.

연번	소방 용수	식 별	위 치	고장내용	사용가부	고장일	비고
1	010001호	지상식	광진구 광나루로480 (구의동 253-23)	소화전 출수불가	사용불능	2018.02.10.

붙 임  현지확인보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	백호상		진압2대장	이태용		지휘2팀장	경봉규		현장대응단장	02/13 신윤환
협조자
시행	현장대응단-1223	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-455-0119	/전송	02-454-0338	/	22430@seoul.go.kr	/	대시민공개