투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	000 귀하
(경유)
제 목	도로굴착복구공사 하자보수 지시(강서로 300 외 3곳)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강서구청 도로과-2134(2018. 2. 7.)호의「교통신호기 공사현장 도로굴착복구 현황 통보 및 재시공 요청」과 관련, 「2017년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가_강서,영등포일부)-강서」중 굴착공사가 수반된 4곳에 대하여 보도복구 하자보수 요청이 접수되었음을 알려드리니, 기한 내 하자보수 완료하고 조치결과 사진을 우리사업소와 도로 관리청에 제출해 주시기 바랍니다.

가. 공사현황

1) 공사명: 2017년 교통신호기 설치 및 보수공사(연간단가_강서,영등포일부)-강서

2) 준공금액: 498,740,000원

3) 준공일자: 2017.12.28.

4) 계약업체: ****************

나. 위치: 강서로 300(우장산공원 입구), 공항대로 489(등촌중학교)

강서로 208(서울스타병원), 허준로 234(가양9단지)

다. 하자내역: 경계석 미시공, 보도 돌출시공, 보도블록 침하 등

※ 상세 위치 및 하자내역은 붙임 참조

라. 조치결과 제출: 2018. 2. 23.(금)

붙임  1. 공문서 및 위치도 각 1부.

2. 도로굴착복구 재시공 조치결과 사진 1부(서식).

3. 계약내역서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	정경성		기전과장	전결 02/13 송장현
협조자
시행	기전과-1277	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)