다중이용시설 등 긴급불시 안전점검 조치명령대상 점검 확인서 (피자몰,자연별곡)
문서번호	예방과-3096	결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			박영철	이해영	전결 02/13 임한선
수 신	내부결재
접수번호

*********	********	*********	***
*********	*****************	**********	*************
*******	*********************	********	******************************

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
방화시설	지상5.6층 피난계단으로 나가는 비상구 전실에 비품 등 적치	2018.2.8	완비

붙임 :*시정조치완료 사진 1부.  끝.

확인일자:  *********12일

**************************************************박 영 철

**************************************************** 장 준 수