	서울물연구원
수신	총무과장
(경유)
제목	2017년 연구실 정밀안전진단 결과 조치(제출)

1. 총무과-268(2018.1.11.)호 및 물순환연구과-1098(2018.2.13.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여「`17년 연구실 및 실험실에 대한 전문기관 정밀 안전진단」 결과에 대해 개선 조치하고 그 결과를 붙임과 같이 제출합니다

가. 개선조치 내용

- (일반) 유해인자 위험분석 및 관리대장 작성 게시

- (일반) 시약병 보관용 바스켓 사용 및 미끄럼 방지조치

- (전기) 실험실 내 분전반 도어에 설치된 전기기구「충전부 덮게 설치」

- (전기) 실험대 아래, 개수대 옆에 설치된 일반형 콘센트를 감전 및 단락 위험이 작은 「방우형 콘센트로 교체」

나. 조치기간 : 2018.1.17.(수).~ 2.9(금)

붙임 :  연구실 정밀안전진단 결과 조치보고 1부.  끝.

	물순환연구과장
주무관	김영돈		물순환연구과장	02/13 안진
협조자
시행	물순환연구과-1105	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동 130-1)	/
전화	02-3146-1854	/전송	02-3146-1868	/	kiyd@seoul.go.kr	/	대시민공개