투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울시립미술관
수신	총무과장
(경유)
제목	소장작품 공기조화 조건에 관한 회신

1. 총무과-1458(2018.2.8.) 및 전시과-952(2018.2.12.) 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 수장고 내 소장작품 관리 기준에 대해 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

재질별 구분	온도(℃)	습도(%)
금속	20±4	40~50
도·토기, 토제류	20±4	40~50
석제, 유리, 옥	20±4	40~50
한국화, 서적	20±4	50~60
의류, 염직물	20±4	50~60
채색 목공예품	20±4	50~60
유화	20±4	50~60
골각류	20±4	50~60
칠기	20±4	50~60
필름	15	30

※ 소장품의 재질별 온·습도 보존환경의 기준은 오차 범위 내에서 조정 가능함.

	수집연구과장
주무관	안미경		수집연구과장	02/13 유수기
협조자
시행	수집연구과-1017	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 61	/
전화		/전송	02-2124-8960	/		/	대시민공개