	중부소방서
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청에 따른 업무 협의 회신(예장동 1-151)

1. 중구청건축과-2955(2018.02.12.)호 『건축허가(신축) 신청에따른 업무 재협의(예장동 1-151)』

2. 위와 관련,  「화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제7조의 규정에 의거하여 해당 건축물에 대해 회신합니다.

가. 건 물 명 : 예장동 1-151건물

나. 주된용도 : 근린생활시설,다가구주택

다. 규모 : 지하2층 지상3층 연면적 973.91㎡

라. 동의여부 : 동의

3. 협조사항

가. 건축허가시 외장재는 준불연재 이상 사용토록 적극지도

☞ 동의허가 요청시 건축도면 외장재료 표기한 자료 첨부

나. 설계변경 등의 발생 시 : 우리서에 통보 (관계자에게 사전 안내)

※ 붙임 「‘건축허가 동의여부 통보서’ 하단 협조요청 1번 내용」 참고

다. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정 시 : 관계자에게 사전 안내

※ 붙임 「‘건축허가 동의여부 통보서’ 하단 협조요청 2번 내용」 참고

붙임 : 1. 건축허가 동의여부 통보서 1부

2. 건축허가 동의관련 안내문 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	원현동		예방팀장	윤영란		예방과장	02/13 이철호
협조자
시행	예방과-2568	(		)	접수		(		)
우	04597	서울특별시 중구 다산로8길(신당동) 2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	2254-0119	/전송	2254-0119	/		/	부분공개(6)