	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	74. 설명절 대비 다중이용시설 피난통로 확보상태 불시 특별조사 결과보고

1. 市 예방과-4345(2018.2.12.)호 『설명절 대비 다중이용시설 피난통로 확보상태
불시 특별조사 실시 계획』과 관련입니다.

2. 제천·밀양 화재와 관련 건물 관계인의 책임있는 안전관리문화 정착 및 설명절
연휴기간 화재발생 및 인명피해 방지를 위하여 실시한 불시 소방특별조사 결과를
다음과 같이 보고합니다.

가. 점 검 일 : 2018. 2. 12.(월)

나. 대    상 : ************

다. 조사결과 : 과태료 1, 조치명령 1

내 용	조치결과
- 6층 다중이용업소***** 주방 뒤편 방화셔터 하부 물건 적치	과 태 료
1층, 2층 에스컬레이터 방화문 앞 유도등 점등불량 6층 에스컬레이터 방화문, 6층 4번 계단 방화문 폐쇄력 부족 6층 본관·신관 연결통로상 유도등 예비전원 불량	조치명령

붙 임 : 74. 설명절 피난통로 불시 특별조사 결과보고 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	허동근		검사지도팀장	김성문		예방과장	02/13 최규태
협조자
시행	예방과-1642	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가) 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	aa8846@seoul.go.kr	/	부분공개(5)