문서번호	요금과-4083
결재일자	2018.2.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	요금과장	중부수도사업소장
김정규	김용운	02/13 유경애
협 조	급수운영과장		유용일
	시설관리과장		허준행

'17년 12월(‘18년 2월 납기) 유수율 및 조정량 보고

2018. 2

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘17년 12월 유수율 및 조정량 보고

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 91.25%

□ 12월 유수율

2017년 12월 누계 유수율(잠정)
90.69%	전년대비 1.51%p□
	목표대비 0.56%p□

(단위 : 천㎥)

구분		공급량	조정량	유수율	비고
누계	2017년	146,612	132,969	90.69%
	2016년	151,123	134,768	89.18%
	증감	-4,511	-1,800	1.51%p□
당월	2017년	12,128	11,344	93.53%
	2016년	12,149	10,899	89.71%
	증감	-21	445	3.82%p□

12월 누계

○ 구별 유수율                                               (단위 : 천㎥, %)

구별	2017년 12월 누계			2016년 12월 누계			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	146,612	132,969	90.69%	151,123	134,768	89.18%	-4,511	-1,800	1.51%p
종로구	31,781	28,782	90.56%	28,613	28,995	101.34%	3,168	-214	-10.78%p
중 구	35,380	32,107	90.75%	38,730	32,844	84.80%	-3,349	-737	5.95%p
용산구	31,297	28,696	91.69%	31,711	28,842	90.95%	-414	-146	0.74%p
성북구	48,155	43,385	90.10%	52,070	44,087	84.67%	-3,916	-702	5.43%p

구별	2017년 12월 당월			2016년 12월 당월			증 감
	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
계	12,128	11,344	93.53%	12,149	10,899	89.71%	-21	445	3.82%p
종로구	2,896	2,593	89.54%	2,280	2,454	107.63%	616	139	-18.09%p
중 구	2,770	2,768	99.93%	3,067	2,694	87.83%	-298	74	12.10%p
용산구	2,706	2,533	93.61%	2,538	2,383	93.90%	168	150	-0.29%p
성북구	3,756	3,450	91.84%	4,263	3,367	78.99%	-507	83	12.85%p

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ 유수율 분석(1월~12월)

- ‘17년 12월 전년대비 당월 공급량은 21천㎥ 감소, 조정량이 445천㎥ 증가하여 ‘17년 12월 당월 유수율은 전년대비 3.82%p 증가한 93.53%임.

- ‘17년 11월 누계 유수율은 전년대비 1.31%p 증가한 90.44%이었고 ‘17년 12월 당월 유수율이 전년대비 3.82%p 증가하여 ‘17년 12월 누계 유수율은 전년대비 1.51%p 증가한 90.69%임

- ‘17년 12월까지 전년대비 누계 조정량 감소(1,800천㎥)보다 금년 서부수도사업소와의 유량계 조정 등 공급량 감소(4,511천㎥)가 더 커서 ‘17년 12월 누계 유수율이 전년대비 1.51%p 높음. 하지만 서부수도사업소와의 유량계 조정에 따른 공급량 감소에도 불구하고 누수량 증가와 뚝도수계전환으로 인한 퇴수량 증가 등으로 금년도 목표에 0.56%p 부족

○ 조정량 분석(1월~12월)

- ‘17년 3월(5월 납기)이후 고고도 미사일 방어체계(THADD) 배치 추진관련 중국정부의 한한령으로 중국관광객 감소, 전년대비 5월 및 10월 휴일수 증가, 지속적인 인구감소, 금년 2월 일수 1일(29일→28일) 부족, 2017년 1월~2월에는 2016년처럼 한파가 없어 동파·동결예방을 위한 사용량 감소, 전년대비 낮은 하절기 8~9월 기온 등으로 ‘17년 12월 누계 조정량(2월납기까지)은 전년대비 4개구에서 조정량이 감소함

□ 전년대비 월별 유수율                                  (단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017년	81.42	99.72	85.88	97.98	88.00	96.79	86.37	93.81	85.65	92.23	88.01	93.53
2016년	80.53	94.81	84.02	95.44	86.90	95.73	87.74	90.37	88.50	89.11	87.51	89.71
증감(%p)	0.89	4.91	1.86	2.54	1.10	1.06	-1.37	3.44	-2.85	3.12	0.50	3.82

12월 당월

□ 중블록별 유수율                                                   (단위 : 천㎥)

종로구		대현산1-1	대현산1-2	대현산1-3	대현산5	남산1	북악가1
누계	공급량	7,396	11,099	2,302	4,190	2,926	3,868
	조정량	6,343	8,432	4,635	3,442	2,867	3,062
	유수율	85.75%	75.97%	201.33%	82.16%	98.00%	79.17%
당월	공급량	561	955	475	308	248	349
	조정량	724	757	376	355	182	199
	유수율	129.08%	79.28%	79.20%	115.23%	73.50%	56.95%

중구		대현산2-1	대현산2-2	대현산3	남산2	만리1
누계	공급량	12,752	5,532	10,035	6,314	747
	조정량	10,652	4,955	9,933	5,953	613
	유수율	83.53%	89.57%	98.98%	94.29%	82.06%
당월	공급량	1,002	537	653	514	64
	조정량	930	457	977	380	24
	유수율	92.79%	85.18%	149.69%	73.89%	36.96%

용산구		남산3	보광가1	대현산4-1	대현산4-2	만리2
누계	공급량	8,356	5,778	10,687	4,035	2,441
	조정량	8,897	3,363	10,026	3,789	2,620
	유수율	106.48%	58.21%	93.82%	93.91%	107.33%
당월	공급량	469	741	943	334	219
	조정량	906	330	781	504	12
	유수율	193.24%	44.58%	82.78%	150.99%	5.63%

성북구		개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡
누계	공급량	4,280	4,693	1,761	6,146	8,695	1,234	21,345
	조정량	2,314	2,796	4,411	5,423	6,004	1,404	21,035
	유수율	54.06%	59.57%	250.51%	88.22%	69.04%	113.77%	98.54%
당월	공급량	385	486	151	391	521	119	1,704
	조정량	454	343	178	453	470	165	1,386
	유수율	117.71%	70.69%	118.07%	115.89%	90.24%	139.17%	81.37%

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역                          (단위 : 건, 천㎥)

구분	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	101,290	11,344	99,963	10,899	1,327	445
가정용	74,856	5,661	73,892	5,478	964	184
공공용	1,582	1,087	1,581	989	1	98
일반용	24,742	4,247	24,372	4,075	370	172
욕탕용	110	349	118	358	-8	-9

□ 업종별 조정량 증감원인(12월)

○ 2월 납기의 사용기간인 12월~1월에 전년대비 한파로 동파·동결대비 물사용량 증가 및 전년대비 대규모 신축 등으로 ‘18년 2월납기 전년대비 조정량은 4개구 욕탕용을 제외한 3개 업종에서 445천㎥ 증가

○ 가정용 증감량 : 184천㎥ 증가

**********************************************************************************************

○ 공공용 증감량 : 98천㎥ 증가

**************************************

***********************

○ 일반용 증감량 : 172천㎥ 증가

**********************************************************************************************************

*************************************************

○ 욕탕용 증감량 : -9천㎥ 감소

**********************************************

3		중블록별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 내역                        (단위 : 건, 천㎥)

구분	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
계	101,290	11,344	99,963	10,899	1,327	445
대현산1-1	9,043	724	6,521	463	2,522	261
대현산1-2	3,680	757	6,181	971	-2,501	-213
대현산1-3	3,826	376	3,685	380	141	-4
대현산5	4,349	355	3,882	286	467	69
남산1	381	182	800	168	-419	14
북악가1	3,593	199	3,536	187	57	12
대현산2-1	1,350	930	1,366	946	-16	-16
대현산2-2	2,148	457	2,464	483	-316	-25
대현산3	9,001	977	8,378	831	623	147
남산2	1,859	380	1,840	425	19	-45
만리1	9	24	7	10	2	14
남산3	9,083	906	9,070	852	13	53
보광가1	6,037	330	6,094	350	-57	-20
대현산4(폐쇄)	0	0	8,595	1,176	-8,595	-1,176
대현산4-1(신설)	5,839	781	0	0	5,839	781
대현산4-2(신설)	3,086	504	0	0	3,086	504
만리2	37	12	24	6	13	7
개운산1(신설)	6,341	454	0	0	6,341	454
개운산2(신설)	5,517	343	0	0	5,517	343
북악1(축소)	1,770	178	13,310	993	-11,540	-815
북악2	2,777	453	3,291	447	-514	6
북악3	6,188	470	5,497	449	691	21
낙산	1,960	165	2,590	195	-630	-30
월곡	13,416	1,386	12,832	1,282	584	104

□ 중블록별 조정량 증감 분석

<대현산1-1중블록 : 급수지역 - 숭인, 창신, 종로5·6가> 증감량 : 260천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-1	계	9,043	723,673	6,521	463,909	2,522	259,764
	가정용	5,870	309,685	4,925	256,971	945	52,714
	공공용	94	41,847	68	26,858	26	14,989
	일반용	3,071	340,475	1,522	160,605	1,549	179,870
	욕탕용	8	31,666	6	19,476	2	12,190

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 60건 감소 및 3,501건 증가

<대현산1-2중블록 : 급수지역 – 삼청, 가회, 종로1~4가> 증감량 : 213천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-2	계	3,680	757,430	6,182	970,217	-2,502	-212,786
	가정용	607	35,601	1,532	78,739	-925	-43,137
	공공용	91	52,625	118	57,028	-27	-4,403
	일반용	2,973	652,433	4,521	810,632	-1,548	-158,199
	욕탕용	9	16,771	11	23,818	-2	-7,047

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 3,233건 감소 및 12건 증가

<대현산1-3중블록 : 급수지역 – 명륜3가 일부, 이화, 혜화> 증감량 : 4천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 1-3	계	3,826	376,175	3,685	380,258	141	-4,084
	가정용	3,057	144,935	2,958	142,424	99	2,511
	공공용	65	104,769	62	113,544	3	-8,775
	일반용	702	119,499	663	113,210	39	6,289
	욕탕용	2	6,972	2	11,080	0	-4,108

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 464건 감소 및 220건 증가

<대현산5중블록 : 급수지역 - 사직 일부, 청운, 효자> 증감량 : 66천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 5	계	4,349	354,727	3,882	288,419	467	66,309
	가정용	3,661	137,957	3,312	122,984	349	14,972
	공공용	70	108,285	71	60,508	-1	47,777
	일반용	615	102,539	496	99,202	119	3,337
	욕탕용	3	5,946	3	5,724	0	222

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 291건 감소 및 611건 증가

<남산1중블록 : 급수지역 - 청운효자·사직 일부, 교남, 무악> 증감량 : 14천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산1	계	381	182,192	800	167,862	-419	14,330
	가정용	251	128,090	576	102,756	-325	25,334
	공공용	39	26,643	36	35,777	3	-9,134
	일반용	90	22,110	186	23,620	-96	-1,509
	욕탕용	1	5,348	2	5,709	-1	-361

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 611건 감소 및 284건 증가

<북악가1중블록 : 급수지역 – 평창, 부암> 증감량 : 12천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악가1	계	3,593	198,804	3,536	187,058	57	11,745
	가정용	3,202	135,555	3,149	128,190	53	7,366
	공공용	87	27,370	90	27,065	-3	305
	일반용	302	32,214	295	28,339	7	3,876
	욕탕용	2	3,664	2	3,465	0	199

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 3건 감소 및 2건 증가

<대현산2-1중블록 : 급수지역 - 명동 일부, 중림, 소공> 증감량 : 16천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-1	계	1,350	929,730	1,366	945,913	-16	-16,183
	가정용	55	25,052	55	22,854	0	2,198
	공공용	87	85,743	83	79,323	4	6,420
	일반용	1,199	789,606	1,219	813,441	-20	-23,835
	욕탕용	9	29,329	9	30,295	0	-966

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 11건 감소 및 114건 증가

<대현산2-2중블록 : 급수지역 - 필동 일부, 을지로, 광희> 증감량 : 26천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 2-2	계	2,148	457,362	2,464	483,299	-316	-25,937
	가정용	104	20,820	268	25,959	-164	-5,139
	공공용	32	51,885	35	53,808	-3	-1,923
	일반용	2,006	349,724	2,154	361,637	-148	-11,912
	욕탕용	6	34,933	7	41,895	-1	-6,962

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 655건 감소 및 16건 증가

<대현산3중블록 : 급수지역 - 황학·장충·광희 일부, 신당> 증감량 : 147천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산3	계	9,001	977,261	8,378	830,292	623	146,969
	가정용	5,574	534,240	5,291	437,021	283	97,219
	공공용	109	100,880	104	91,996	5	8,884
	일반용	3,310	313,806	2,976	275,651	334	38,156
	욕탕용	8	28,334	7	25,624	1	2,710

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 57건 감소 및 904건 증가

<남산2중블록 : 급수지역 - 신당 일부, 회현, 명동, 필동, 장충> 증감량 : 45천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산2	계	1,859	380,087	1,823	425,190	36	-45,104
	가정용	916	59,280	884	143,069	32	-83,789
	공공용	57	42,679	55	46,615	2	-3,936
	일반용	884	277,588	880	232,026	4	45,562
	욕탕용	2	540	4	3,481	-2	-2,941

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 267건 감소 및 67건 증가

<만리1중블록 : 급수지역 - 중림> 증감량 : 14천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리1	계	9	23,526	7	9,611	2	13,915
	가정용	4	19,979	1	4,793	3	15,186
	공공용	0	0	0	0	0	0
	일반용	5	3,547	6	4,818	-1	-1,271
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 116건 감소

<남산3중블록 : 급수지역 – 한남, 이태원, 보광, 용산2가> 증감량 : 53천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
남산3	계	9,083	905,711	9,070	852,562	13	53,149
	가정용	7,112	544,465	7,137	518,911	-25	25,554
	공공용	126	51,365	132	55,411	-6	-4,046
	일반용	1,834	293,763	1,787	260,227	47	33,537
	욕탕용	11	16,118	14	18,013	-3	-1,895

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 37건 감소 및 42건 증가

<보광가1중블록 : 급수지역 – 후암, 남영> 증감량 : 19천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
보광가1	계	6,037	330,211	6,094	349,677	-57	-19,467
	가정용	5,372	260,573	5,444	255,477	-72	5,096
	공공용	57	12,560	58	12,669	-1	-109
	일반용	601	48,694	586	74,148	15	-25,454
	욕탕용	7	8,384	6	7,383	1	1,001

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 223건 감소 및 459건 증가

<대현산4중블록 : 급수지역 – 한강로, 남영, 효창, 이촌>

‘17년 대현산4중블록 폐지

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산4	계	0	0	8,595	1,174,995	-8,595	-1,174,995
	가정용	0	0	6,507	614,343	-6,507	-614,343
	공공용	0	0	143	155,978	-143	-155,978
	일반용	0	0	1,933	364,066	-1,933	-364,066
	욕탕용	0	0	12	40,608	-12	-40,608

<대현산4-1중블록 : 급수지역 – 이촌, 한강로, 원효로, 용문>

‘17년 대현산4중블록에서 분리신설로 전년대비 비교불가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-1	계	5,839	780,982	0	0	5,839	780,982
	가정용	4,524	380,652	0	0	4,524	380,652
	공공용	83	42,827	0	0	83	42,827
	일반용	1,222	306,592	0	0	1,222	306,592
	욕탕용	10	50,910	0	0	10	50,910

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 11,074건 증가

<대현산4-2중블록 : 급수지역 – 서빙고, 이촌, 한강로, 남영>

‘17년 대현산4중블록에서 분리신설로 전년대비 비교불가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
대현산 4-2	계	3,086	503,624	0	0	3,086	503,624
	가정용	2,297	252,303	0	0	2,297	252,303
	공공용	58	133,314	0	0	58	133,314
	일반용	729	117,026	0	0	729	117,026
	욕탕용	2	981	0	0	2	981

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 4,693건 증가

<만리2중블록 : 급수지역 – 청파, 효창, 원효로> 증감량 : 7천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
만리2	계	37	12,343	24	5,644	13	6,699
	가정용	1	5,438	0	0	1	5,438
	공공용	2	1,097	2	1,042	0	55
	일반용	33	4,792	21	3,587	12	1,205
	욕탕용	1	1,016	1	1,015	0	1

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 157건 감소 및 1,505건 증가

<개운산1중블록 : 급수지역 – 삼선, 성북동, 정릉, 돈암>

‘17년 북악1중블록에서 분리신설로 전년대비 비교불가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산1	계	6,341	453,581	0	0	6,341	453,581
	가정용	5,668	345,134	0	0	5,668	345,134
	공공용	101	49,878	0	0	101	49,878
	일반용	571	48,690	0	0	571	48,690
	욕탕용	1	9,880	0	0	1	9,880

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 6,979건 증가

<개운산2중블록 : 급수지역 – 동소문, 돈암, 정릉>

‘17년 북악1중블록에서 분리신설로 전년대비 비교불가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
개운산2	계	5,517	343,466	0	0	5,517	343,466
	가정용	4,998	289,106	0	0	4,998	289,106
	공공용	52	11,605	0	0	52	11,605
	일반용	463	37,857	0	0	463	37,857
	욕탕용	4	4,897	0	0	4	4,897

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 10,029건 증가

<북악1중블록 : 급수지역 - 정릉>

‘17년 북악1중블록에서 개운산1·2,북악1로 분리로 전년대비 비교불가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악1	계	1,770	177,896	13,326	993,114	-11,556	-815,218
	가정용	1,587	155,631	11,894	813,663	-10,307	-658,031
	공공용	56	8,574	211	50,537	-155	-41,963
	일반용	125	11,752	1,211	108,077	-1,086	-96,325
	욕탕용	2	1,938	10	20,837	-8	-18,899

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 18,392건 감소 및 445건 증가

<북악2중블록 : 급수지역 - 월곡 일부, 길음> 증감량 : 6천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악2	계	2,777	453,222	3,285	446,920	-508	6,302
	가정용	2,409	354,834	2,982	353,064	-573	1,770
	공공용	37	38,439	35	34,875	2	3,564
	일반용	327	41,502	264	38,917	63	2,585
	욕탕용	4	18,447	4	20,064	0	-1,617

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 2,297건 감소 및 899건 증가

<북악3중블록 : 급수지역 – 성북동 일부, 안암, 동선, 삼선> 증감량 : 28천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
북악3	계	6,188	470,133	5,505	442,498	683	27,635
	가정용	4,636	296,999	4,035	287,600	601	9,399
	공공용	60	22,455	61	18,795	-1	3,660
	일반용	1,486	142,401	1,404	130,573	82	11,828
	욕탕용	6	8,278	5	5,530	1	2,748

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 786건 감소 및 2,373건 증가

<낙산중블록 : 급수지역 – 삼선, 보문> 증감량 : 30천㎥ 감소

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
낙산	계	1,960	165,373	2,590	195,325	-630	-29,952
	가정용	1,717	137,288	2,321	172,085	-604	-34,797
	공공용	40	14,826	41	13,057	-1	1,769
	일반용	203	13,259	228	10,183	-25	3,076
	욕탕용	0	0	0	0	0	0

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 889건 감소 및 149건 증가

<월곡중블록 : 급수지역 – 장위, 석관, 돈암, 종암, 하월곡> 증감량 : 103천㎥ 증가

구분	업종	2017년 12월(2월납기)		2016년 12월(2월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
월곡	계	13,416	1,386,203	12,832	1,283,373	584	102,830
	가정용	11,234	1,087,791	10,643	998,354	591	89,437
	공공용	179	56,857	176	54,103	3	2,754
	일반용	1,991	177,177	2,000	157,293	-9	19,884
	욕탕용	12	64,378	13	73,623	-1	-9,245

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)으로 421건 감소 및 1,945건 증가

4		동별 조정량 분석

□ 동별 조정량 증감내역

종로구	조정량			증감주요내역
	2018년 2월 납기	2017년 2월 납기	증감
계	2,593,000	2,454,428	138,572
청운효자동	303,881	258,590	45,291	******
사직동	115,276	115,044	232
삼청동	968	1,018	-50
부암동	167,182	155,950	11,232	-전반적 사용량 증가
평창동	13,835	13,471	364
무악동	92,990	93,227	-237
교남동	54,099	16,908	37,191	*********
가회동	19,629	22,344	-2,715
종로1.2.3.4가동	753,639	738,760	14,879	***************
종로5.6가동	230,031	219,130	10,901	-전반적 사용량 증가
이화동	104,241	111,520	-7,279
혜화동	272,060	269,794	2,266
명륜3가동	1,075	1,612	-537
창신제1동	147,364	133,195	14,169	-전반적 사용량 증가
창신제2동	6,237	6,377	-140
창신제3동	98,639	100,894	-2,256
숭인제1동	15,892	15,636	256
숭인제2동	195,961	180,957	15,004	-신개전 102 수전 증가

중구	조정량			증감주요내역
	2018년 2월 납기	2017년 2월 납기	증감
계	2,767,965	2,694,141	73,824
소공동	392,786	397,352	-4,566
회현동	137,737	141,603	-3,866
명동	557,753	530,092	27,661	***********
필동	169,973	168,429	1,544
장충동	109,780	110,952	-1,172
광희동	369,835	369,722	113
을지로3.4.5가동	46,731	46,154	577
신당제1동	267,930	255,811	12,119	-전반적 사용량 증가
신당제2동	8,128	8,397	-269
신당제3동	186,300	175,933	10,367	-전반적 사용량 증가
신당제4동	41,233	40,204	1,029
신당제5동	141,656	141,260	396
신당제6동	30,783	30,146	637
황학동	248,632	235,374	13,259	-신개전 182 수전 증가
중림동	58,708	42,712	15,996	*************

용산구	조정량			증감주요내역
	2018년 2월 납기	2017년 2월 납기	증감
계	2,532,871	2,383,216	149,655
후암동	273,199	263,100	10,099	-신개전 97 수전 증가
용산2가동	2,263	2,504	-241
남영동	200,672	181,450	19,223	-전반적 사용량 증가
청파동	16,224	16,631	-407
원효로제1동	47,416	45,909	1,507
원효로제2동	33,662	31,328	2,334
효창동	5,787	5,699	88
용문동	158,484	154,225	4,258
한강로동	566,189	505,845	60,344	***************************************
이촌제1동	104,239	107,170	-2,931
이촌제2동	106,409	100,357	6,052
이태원제1동	221,307	218,327	2,980
이태원제2동	2,790	3,238	-448
한남동	519,248	495,949	23,299	************
서빙고동	261,212	238,276	22,936	***********
보광동	13,769	13,208	561

성북구	조정량			증감주요내역
	2018년 2월 납기	2017년 2월 납기	증감
계	3,449,875	3,367,273	82,602
성북동	318,314	299,654	18,661	***********
삼선동	374,679	355,896	18,783	-신개전 70수전 증가, 전반적 사용량 증가
동선동	17,986	18,275	-289
돈암제1동	47,015	47,721	-706
돈암제2동	170,571	177,762	-7,191
안암동	25,616	26,026	-410
보문동	220,232	203,293	16,939	***********
정릉제1동	89,104	92,598	-3,494
정릉제2동	281,013	273,868	7,145
정릉제3동	3,210	3,050	160
정릉제4동	332,134	317,444	14,690	***********
길음제1동	282,208	274,865	7,343
길음제2동	65,608	65,249	359
종암동	485,496	477,297	8,199
월곡제1동	276,291	266,195	10,095	***********
월곡제2동	77,374	77,366	8
장위제1동	2,919	4,984	-2,065
장위제2동	273,141	283,520	-10,378	-재개발로 370 수전 감소
장위제3동	38,500	35,324	3,176
석관동	68,463	66,887	1,576

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 12월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

○ 급수인구

구분	계	종로구	중구	용산구	성북구
2017년 12월	953,695	154,770	125,709	229,161	444,055
2016년 12월	958,582	152,737	125,249	230,241	450,355
증 감	-4,887	2,033	460	-1,080	-6,300
증감률(%)	-0.50%	1.30%	0.40%	-0.50%	-1.40%

○ 업종별 수전수

구 분	계	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 12월	209,817	164,574	3,042	42,071	130
2016년 12월	207,831	163,124	3,044	41,523	140
증 ․ 감	1,986	1,450	-2	548	-10

○ 기온

- 평균 최고기온 : 2.2℃(전년 대비 3.6℃ 낮음)

- 평균 최저기온 : -5.7℃(전년 대비 3.0℃ 낮음)

- 강우일수 및 강우량 : 10일, 34.8mm(전년 대비 26.3mm 감소)

12월 평균기온

12월～1월 평균기온

○ 외국인 관광객

구분	2016년 12월	2017년 12월	증감
총 관광객	1,102,769	925,938	-176,831
중국 관광객	456,882	260,983	-195,899

□ 기타 특이사항

○ Arisu인포시스템 중블록 변경(전산정보과-6838, 2017.6.29.)

- 상수도 지리정보시스템(GIS)과 Arisu인포시스템 간의 수도계량기 중블록 자료 불일치로 GIS의 중블록 코드값으로 Arisu인포시스템 테이블 값 현행화(35,244건)