투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	가마산지하보차도내 도로결빙 등 발생에 따른 상수도시설 점검 요청(긴급)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시(강서도로사업소)에서 유지관리중인 가마산지하보차도내 박스구조물 벽체에서의 누수발생으로 대형 고드름 및 도로결빙이 되어져 지하차도를 운행하는 차량의 안전사고가 초래될 수 있어 알려드리니 고드름 발생지점 인근(노상)에 매설된 상수도관로 등에서의 누수여부를 조사(관로탐사 등)후 누수가 있을시 조속 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건  명 : 가마산지하보차도내 도로결빙 및 고드름 발생 원인파악 및 조치

나. 도로 결빙 및 고드름 발생 위치

- 지하 : 외발산지하차도내 BOX구간 전구간(양방향)

- 지상 : 서울시 구로구 벚꽃로 회전로터리 주변(가마산로141)

다. 요청사항 : 상수도시설(관로) 파손 등 이상유무 확인후 긴급조치

따로붙임 :  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	김승진		시설보수과장	02/13 代강연홍
협조자
시행	시설보수과-1173	(		)	접수		(		)
우	07520		/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개