비상구 관리실태 등 확인 조사서(가문)

확인일 : 2018 2월13일

대상명	가문		위 치	노해로 13(수유동 2-5)
관계자	서영식	전화번호	990-0107		처종(업종)	일반음식점
규 모	R.C 지상 4층 / 0층, 연면적 1,135㎡ 중 2층 사용 356㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄·잠금행위	○ 비상구 폐쇄 및 잠금행위 없음
비상구 훼손행위	○ 특이사항 없음
물건적치 또는 장애물 설치	○ 물건적치 및 장애물설치 발견치 못함.
비상구 변경행위	○ 해당사항 없음
특이사항	○ 특이사항 없음
참 고	○ 비상구 관리 철저토록 안내함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	박희춘		유용석		02/13 김연경
협조	김기환