＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 위생관리 철저 (기관운영감사 조치결과 및 개선대책 통보)

1. 계획설계과-1224호(’18. 2.12.)와 관련입니다.

2. ’17년 9월 기관운영감사 지적사항중 「저수조 수질검사대상 건축물 및 시설관리 소홀」에 대한 시정요구에 따른 조치결과 및 개선대책을 통보하오니 향후 저수조 위생관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 조치결과

○ 관리대상 누락 186개 건축물 전수조사 실시 (5천㎡이상 건축물)

- 전수조사 실시완료 : 186개 건축물 중 162개 저수조 급수 건축물 확인

소계	위생관리 대상	위생관리 비대상
		직결급수	급수중지	건물철거
186개	162개	21개	1개	2개

- 위생관리 이행여부 확인결과 : 162개 건축물 중 145개 건축물 이행

○ 저수조 위생관리 미실시 건축물 – 위생조치 이행독려

- 저수조청소, 수질검사 : 2월한 조치토록 경고장 발송(4개 건축물)

- 수도시설관리자교육 : 상반기중 교육이수토록 경고장 발송(13개 건축물)

※ 해당사업소는 위생조치 이행독려후 기한내 미이행시 벌칙시행(고발, 과태료)

□ 재발방지를 위한 개선대책

○ 반기별 준공대상 파악을 통해 관리대상 건축물 누락방지

- 구청자료와 시자료 비교 후 대상 확정 및 관리

┏1차: 사업소에서 관할 구청(건축과, 주택과, 도시계획과 등)에 대상 건축물 현황파악

┗2차: 본부에서 시(주택정책과 등)에 대상 건축물 자료 조회후 사업소 통보

○ 감사지적 대상 규모 외 건축물 관리 강화

- 위생관리 대상중 5천㎡ 외 시설에 대하여 누락여부 전수조사를 위해 저수조위생조치 실태점검 계획에 반영예정

- 계획수립을 위한 저수조위생관리 대장 제출

- 제출기한 : ’18. 2. 19.까지 (시설관리과 수합하여 본부 담당자에게 메일송부)

붙 임 : 1. 기관운영감사 조치결과 보고서 1부.

2. 저수조 수질검사 등 위생조치 현황 1부.

3. 2017년 서울시 건축물 사용승인 내역 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수사업소1-8(급수,시설)
주무관	이동석		계획설계과장	代김형준		급수부장	02/13 이규상
협조자
시행	계획설계과-1274	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/	sukmania@seoul.go.kr	/	부분공개(6)