2018년 2월납기 조정량 분석자료

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	오영미	손창두	02/13 이병두

조 정 량   분 석 내 용

제목

2018년 2월납기 조정량분석(신정1동-신정1중블럭)

내용

1. 조정량 증감현황

동명	납기	합계		가정		공공		일반		욕탕
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
신정1동 (신정1중블럭)	2017	5,233	293,550	4,913	246,379	22	11,068	295	32,548	3	3,555
	2018	5,239	269,582	4,909	221,818	22	11,247	306	34,575	2	1,942
	증감	6	-23,968	-4	-24,561	0	179	11	2,027	-1	-1,613

○ 증감원인 분석내용

- 가정용 증감원인 : 노후배관 교체로 인한 공동사용량 감소, 전년도 누수로 인한 금년 사용량 감소

- 공공용 증감원인 : 특이한 증감요인은 없음

- 일반용 증감원인 : 옥내누수, 식당(추어탕집) 입점에 따른 사용량 증가

- 욕탕용 증감원인 : 사우나 폐업으로 인한 사용량 감소

〈가정용 증감 요인〉

- ************************: 노후배관 교체로 인한 공동사용량 23,153㎥ 감소(신정1중블럭)

- *********************: 세대사용량 19,455㎥ 감소(신정1중블럭)

- ****************: 전년도 누수에 따른 금년 사용량 366㎥ 감소 (신정1중블럭)

〈공공용 증감 요인〉

- 특이한 증감요인은 없음(신정1중블럭)

〈일반용 증감 요인〉

- ************신정동) : 식당(추어탕집) 입점에 따른 사용량 425㎥ 증가 (신정1중블럭)

- *********** : 식당 누수에 따른 사용량 333㎥ 증가 (신정1중블럭)

- ******************* : 배관 누수에 따른 사용량 320㎥ 증가 (신정1중블럭)

〈욕탕용 증감 요인〉

- ********************: 사우나 폐업으로 인한 사용량 감소 1,673㎥ 감소 (신정1중블럭)

	신정1동, 신도림동, 목3동, 신월7동 2018년 2월 조정량 분석(2017. 2월 납기대비) 자료를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 2. 13 .
복명자 : 7급 오 영 미

조 정 량   분 석 내 용

제목

2018년 2월납기 조정량분석(신도림동-대방4중블록)

내용

1. 조정량 증감현황

동명	납기	합계		가정		공공		일반			욕탕
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량		건수	조정량	건수	조정량
신도림동 (대방4중블록)		1,999	388,539	1,376	250,652	69	26,019		553	104,929	1	6,939
	2017
	2018	1,992	396,842	1,374	248,939	69	27,648		548	114,043	1	6,212
	증감	-7	-8,303	-2	-1,713	0	1,629		-5	9,114	0	-727

○ 증감원인 분석내용

- 가정용 증감원인 : 세대별 사용량 감소

- 공공용 증감원인 : 구로구청 사용량 증가

- 일반용 증감원인 : 영업 호황, 호텔 오픈, 입주민 변경에 의한 사용량 증가

- 욕탕용 증감원인 : 특이한 증감요인은 없음

〈가정용 증감 요인〉

- *******************) : 세대별 사용량 감소에 따른 사용량 2,029㎥ 감소(대방4중블럭)

- ******************** : 세대별 사용량 증가에 따른 사용량 5,850㎥ 증가 (대방4중블럭)

- ******************** : 세대별 사용량 감소에 따른 세대 사용량 961㎥ 감소(대방4중블럭)

〈공공용 증감 요인〉

- ********************* : 사용량 1,897㎥ 증가  (대방4중블럭)

〈일반용 증감 요인〉

- ****************** : 영업 호황에 따른 사용량 7,690㎥ 증가 (대방4중블럭)

-******************) : 호텔 오픈으로 인한  사용량 3,842㎥ 증가 (대방4중블럭)

- **********************) : 입주민(남->여)200명 변경에 의한 사용량 2,030㎥ 증가 (대방4중블럭)

〈욕탕용 증감 요인〉

- 특이한 증감요인은 없음(대방4중블럭)

조 정 량   분 석 내 용

제목

2018년 2월납기 조정량분석(목3동-목동1중블럭)

내용

1. 조정량 증감현황

-

동명	납기	합계		가정		공공		일반		욕탕
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
목3동 (목동1중블럭)	2017	27	30,562	2	22,721	2	417	20	5,399	3	2,025
	2018	26	31,990	2	24,379	2	227	19	5,053	3	2,331
	증감	-1	1,428	0	1,658	0	-190	-1	-346	0	306

○ 증감원인 분석내용

- 가정용 증감원인 : 롯데캐슬위너아파트 세대 사용량 증가

- 공공용 증감원인 : 2월납기 목3동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

- 일반용 증감원인 : 2월납기 목3동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

- 욕탕용 증감원인 : 2월납기 목3동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

〈가정용 증감 요인〉

- 양천구 목동중앙북로 38(롯데캐슬위너아파트) : 세대별 사용량 증가에 따른 사용량 1,479㎥ 증가(목동1중블럭)

〈공공용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(목동1중블럭)

〈일반용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(목동1중블럭)

〈욕탕용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(목동1중블럭)

조 정 량   분 석 내 용

제목

2018년 2월납기 조정량분석(신월7동-신월1중블럭)

내용

1. 조정량 증감현황

동명	납기	합계		가정		공공		일반		욕탕
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
신월7 (신월1중블럭)	2017	15	41,654	1	37,455	0	0	13	2,545	1	1,654
	2018	14	40,268	1	36,124	0	0	12	2,204	1	1,940
	증감	-1	-1,386	0	-1,331	0	0	-1	-341	0	286

○ 증감원인 분석내용

- 가정용 증감원인 : 신월시영아파트 세대 사용량 감소에 따른 사용량 감소

- 공공용 증감원인 : 2월납기 신월7동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

- 일반용 증감원인 : 2월납기 신월7동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

- 욕탕용 증감원인 : 2월납기 신월7동은 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음

〈가정용 증감 요인〉

- ********************: 세대 사용량 감소에 따른 사용량 1,331㎥ 감소(신월1중블럭)

〈공공용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(신월1중블럭)

〈일반용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(신월1중블럭)

〈욕탕용 증감 요인〉

- 2월납기 매월고지분 인정고지 납기로 특이한 증감요인은 없음(신월1중블럭)