		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	민원처리

안녕하세요.

시정발전에 협조하여 주시는 민원인(익명)님께 감사드리며, 지난 2월 11일 다산콜센터를 통해 신청하신 도로포장 정비요청 민원에 대해 아래와 같이 답변 드리겠습니다.

본 민원은 한강로일대 방재시설확충사업 관련 빗물펌프장 설치공사 구간의 도로포장 요철로 인해 차량 손상 위험에 대한 도로포장 정비요청 사항으로,

도로(대건로) 하부 지하에 구조물공사 완료 후 복구단계에서 가시설인 복공판 및 H-파일 철거와 차로변경 등 교통처리를 단계별로 공사를 진행 중에 기존 도로 포장면과 복공판 접속부의 단차로 인해 민원이 발생되었습니다.

따라서 민원발생 구간에 대해서는 교통정리원 배치 및 표지판 설치(요철주의 및 서행) 등 차량이 서행토록 우선 조치하였으며, 포장면 단차 부분은 2018.2.13일 긴급보수 공사를 완료하였음을 알려드립니다.

공사로 인해 불편을 드린점, 널리 양해 부탁드립니다.

더 궁금하신 점은 02-2133-3863(담당 진학성)로 연락주시면 성심껏 안내해 드리도록 하겠습니다.

감사합니다.

주무관							진학성			치수계획팀장					박홍봉					하천관리과장					02/13 손경철
협조자
시행			하천관리과-2406									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층															/
전화		02-2133-3863						/전송			02-2133-1044					/	jhs2000@seoul.go.kr												/	대시민공개