문서번호	정보자원운영과-1255
결재일자	2018.2.14.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
송상봉		김기항	02/14 김현규
협 조
	주무관			류은희
	주무관			임연주
	주무관			최창학

- 백오피스 행정/민원시스템 -

2018년 1월분 정기백업 결과 보고

2018. 2.

데이터센터

(정보자원운영과)

- 백오피스 행정/민원시스템 -

2018년 1월분 정기백업 결과 보고

각종 장애 및 재해 발생으로 전산자료가 손상될 경우를 대비 하여, 백오피스 정보시스템의 주요 전산자료에 대한 복사본(백업)생성 작업 결과를 보고 드림

Ⅰ	관련근거

□ 국가 정보보안 기본지침(제2장 정보보안 기본활동)

↬ 제19조(재난방지) ② 각급기관의 장은 정보시스템 장애에 대비한

백업시설을 확보하고 정기적으로 백업을 수행하여야 한다.

□ 정보보호관리체계 지침(서버 보안관리 매뉴얼)

↬ 4. 업무절차 - 4.15 백업 및 매체관리 – 1) 백업의 실시

□ 정기백업 및 소산 계획(정보자원운영과-746호, 2017.2.28.)

↬ 백오피스 행정망시스템 백업방법 개선 및 정기/소산백업 정책

Ⅱ	백업 내용

□ 일   시 : 2018.2.2.(금) 18:00 ~ 2.3.(토) 09:00

□ 인   원 : 행정/민원 시스템 운영 7명

□ 대   상 : 백오피스 ************************

□ 결   과 : 시스템 백업 및 서비스 기동 정상(※백업 결과 따로붙임)

□ 순   서

구 분	시 간	담 당 자
환경정비 및 사전 준비	2.2.(금) 13:00~18:00	***************
서버별 서비스 중단	2.3.(금) 18:00~20:00	****************
서버별 백업 실행 및 서비스 기동	2.2.(금) 18:00~22:00	********************** ***************
	2.3.(토) 11:00~18:10	**********
백업 자료 확인	2.5.(월) 09:00~11:00	***************

Ⅲ	세부 백업 내용

□ 2018.2.2.(금) 13:00 ~ 18:00 ⇒ 백업 환경정비 및 사전 준비

- 백업서버 점검 : *************************************************************************************************************               ***************

- 백업장비 점검 : ************

- 백업 S/W 점검 : ***********************************************************************************************

*****************

- 백업테이프 점검 : 백업장비의 백업매체(LTOⅣ ~ LTO Ⅵ Tape) 수량 확인

LTO Ⅳ,Ⅴ,Ⅵ(linear tape_open) : 테이프 백업 장치 버전별 이름

□ 2018.2.2(금) 18:00 ~ 22:00 ⇒ 시스템별 백업수행(정 상)

< 서비스 중단(OFF-LINE)백업 :  12개 분야 >

-  인사급여, 공간정보자료변환, 지하시설물관리, 도로굴착 외 8개

< 서비스 무중단(ON-LINE)백업 : 81개 분야 >

-  업무관리, 행정포털, 학습관리, 세무종합, 부동산포털 외 76개

□ 2018.2.2.(금) 18:00 ~ 2.3.(토) 18:10 ⇒ 백업 모니터링(정 상)

- 에러발생 서버 장애 조치 및 백업이 완료된 서버 서비스 기동

□ 2018.2.5.(월) 9:00 ~ 11:00 ⇒ 백업자료 이상 유무 확인(정 상)

- 백업 대상시스템 확인 및 점검실시

․ 포털통합백업 : 행정포털, 행정이메일, 협업 등

․ 민원통합백업 : 세무․세외수입, GIS관련, 부동산포털, 토지정보 등

․ 내부통합백업 : 업무관리, 국가공간, e-인사마당 등

․ SSR 백업 : 사면관리, 수위정보, 항공사진관리 등.

****************************) : 운영체제 백업용 소프트웨어명

Ⅳ	향 후 계 획

□ 백업 자료 보관

- 1월분 백업자료는 백업장비에 3개월간 보관하며 필요시 자료복구에 활용

붙임  1. 2018년 1월분 정기백업대상 1부

2. 2018년 1월분 정기백업결과 1부.  끝.