문서번호	총무과-4604
결재일자	2018.2.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		박동규	02/14 신종우
협조
	주무관		우석식

지하2층 탁구장 조명기구 정비결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

행  정  국

(총  무  과)

지하2층 탁구장 조명기구 정비결과 보고

지하2층 식당 내 탁구장 조명기구 침수에 따른 등기구를 교체완료 하고 결과를 보고드림

□ 관련근거

❍ 공조설비 고장에 따른 전기설비 보수 계획(2018.1.16.)

□ 고장원인

❍ 공조설비 배관 파손에 따른 조명기구가 물에 침수되어 시설물 안전관리를 위한 교체 필요

□ 분전반 정비 개요

❍ 정비업체 : ********

❍ 정비내용

- 정비일시 : 2018. 2. 9(금)

대 상	정비내용	교체사항
탁구장 조명기구	물에 침수된 다운라이트 교체	다운라이트 75개 교체

❍ 소요비용

- 조명기구 교체비용 : *******

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

※ 교체에 소요된 조명기구는 예비용 자재 사용

❍ 정비사진

조명기구 교체 중	교체완료 된 등기구	조명기구 교체 완료 후