화재취약 대상 간부 현장확인 결과(강남성심병원 제2 별관 공사장)

1. 확인대상                               점검일자: 2018. 2. 13.(화)

대 상 명	강남성심병원 제2별관 공사장			전화번호	************* (이동건)
소 재 지	영등포구 대림동 946-10	대표자	이사장 윤대원	주 용 도	의료시설
건물구조	철근콘크리트슬라브가 20,854㎡ (5층, 7층)			공사안전관리자	용부길 차장(현대건설) *************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대내부 기초소방시설 관리 등)	- 임시소방시설 설치 유지됨
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	- 화재예방교육 실시함
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 화재진압 활동상 장애 없음
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	- 건축 현장 안전관리 적정 수행 할 것 지도함	지상층은 5층만 건축허가 득하고 7층은 건축 허가 득하지 못함(1월과 변함없음)

2. 기본 조사 사항

위 확인자 :  소방경 이영숙.  끝.

결재	★센터장		예방과장
	이영숙		02/14 강경철
협조	강윤호