	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2018년도 1월중 대응총괄팀(소방용수분야) 실적 수정 보고

1. 관련근거

가. 현장지휘대-1103(2014.2.6.)호『도시시설물 관리개선추진 철저 지시』

나. 서초119안전센터-5168(2014.10.28.)호『도시시설물관리개선추진 철           저 지시』

2. 서초119안전센터 2017년도 12월중 소방용수분야 실적을 붙임과 같이 수정 보고합니다.

가. 기준일 : 2018. 1. 31.

나. 총현황 “ 730개소(소화전 729, 저수조 1)

다. 고장 소방용수 : 29개소(사용가능 16, 사용불능 13)

붙임 1. 2018년 1월 소방용수분야 정기보고(서초) 1부.

2. 소방용수 고장발생 현황(2018.1.31.) 1부.

3. 1월중 소방통로 확보실적 1부.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	하재상		진압2팀장	유만종		119안전센터장	02/14 代유만종
협조자
시행	서초119안전센터-842	(		)	접수		(		)
우	06727	서울특별시 서초구 효령로 400 (서초2동 1342-2)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	3476-0119	/전송	3486-2729	/	2012111260@seoul.go.kr	/	부분공개(6)