내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2018년 보라매안전체험관 자가용 전기설비 정기검사 계획

1. 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조 관련 자가용전기설비 정기검사와 관련입니다.

2. 위와 관련 보라매안전체험관에 전기재해를 예방하기 위하여 자가용 전기설비 정기검사를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

【검사개요】

가. 건    명 : 2018년 보라매안전체험관 자가용 전기설비 정기검사

나. 검사대상 : 22,900V 2400kW(수전설비), 380V 250kW (발전설비), 6kW (태양광 발전설비)

다. 검사일시 : 2018. 4. 2(월) 예정

라. 검사기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

마. 검사비용 : ***************************

바. 납부방법 : ***************************************

사. 예산과목 : 안전지원과/시민안전체험관 운영/일반운영비/공공운영비(201-02)

붙임  1. 한국전기안전공사 안내 공문 1부.

2. 정기검사 수수료 내역서 1부.

3. 정기 검사 신청서 1부.

4. 전기사업법 1부.  끝.

담당자	구성서		보라매안전체험관장	송기웅		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	02/14 김송연
협조자
시행	안전지원과-3391	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02)2027-4112	/전송	02)2027-4169	/	sungseo1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)