문서번호	총무과-4631
결재일자	2018.2.14.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

			시 민
주무관		통신관리팀장	총무과장
조윤현		임승철	02/14 신종우
협조

- 설날 연휴대비 통신·음향시설에 대한 -

사전 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2.

행 정 국

(총무과)

- 설날 연휴대비 통신·음향시설에 대한 -

사전 안전점검 결과 보고

설날 연휴동안 안정적인 시스템 유지를 위하여 실시한 통신 및 음향, 출입통제 등 통신시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		점검개요

○ 점검기간 : 2018. 2.9. ～ 2.14.

○ 점검장소 : 본관, 남산별관, 임차청사(무교, 청계)

○ 점검내용 : 통신·음향 방송 시설물 현장 안전 점검 및 운영시스템 점검

2		점검결과

○ 본관, 남산별관, 임차청사(무교별관 등) 통신실 환경 및 통신상태 양호

- 일부 구내통신실내 선풍기 등 이전토록 통보 및 조치

- 구내통신실 출입구 앞 시설물을 이동토록 해당부서 요청(무교별관)

○ 본관 주요 회의실 및 음향조정실(20개소)의 음향·방송시스템 상태 양호

- 일부 마이크선 불량발견 및 조치

- CATV증폭기 신호 감쇄 조정으로 TV방송 상태 개선

○ 화재수신시 방송 작동상태 점검(※ 시설관리팀 소방점검시 합동점검 실시)

************	**************	**************	**************
**************	*************	**************	*************

3		연휴기간 대책 (2.15~2.18)

○ 연휴기간 긴급 상황발생시 신속 대응체계 마련

- 긴급 상황 발생시 상황 대처를 위한 근무조 편성 운영··············(붙임2)

※ 통신실 및 음향실의 해당일 근무자 위주로 편성

※ 상황발생시 단계별 절차에 따라 조치(붙임1 참조)

- 장비 및 시스템 장애발생 문자 수신시 신속 대응 체계 유지

- 연휴기간 마지막 날(2.18) 업무 전(前) 통신 및 음향·방송 상태 최종 확인

○ 중대 장애발생 등에 대비한 비상연락체계 유지

- 통신 및 음향 등 분야별 비상연락망 편성 운영·······················(붙임3)

4		행정사항

○ 설날 연휴기간 비상연락체계 유지

- 상황발생시 신속히 대처 가능하도록 분야별 담당자 및 유지보수업체 직원간 비상연락체계 상시 유지

○ 정상 업무시작 전(前) 통신 및 음향시설물 상태 확인

- 점검일자 : 2018.2.18.(일)

- 점 검 자 :**************

- 점검내용 : 통신, 음향․방송, 출입통제, CCTV 등 통신시설물 상태 확인