	서대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	화재발생 건물에 대한 특별조사 보고서 알림

대 상 명		*********		소유주	***		소방안전관리자				***
위 치	서울시 ************************						위험물안전 관 리 자
건물구조	양식 R.C조 슬라브가 17/0층 연면적 8,274.93㎡						전화번호				02-********
조 사 내 용					결 과				조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항					․ 적정함.				․ 경보설비 작동 후 근무중인 경비원이 신고함.
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부					․ 적정함.				․ 경보설비 정상작동함
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부					․ 부적정.				․************
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부					․ 해당사항 없음				․ 해당사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태					․ 적정함.				․ 해당사항 없음
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성					․ 적정함.				․ 신속한 신고에 따른 소방 대 골든타임 확보
7. 기타사항
2차 조사 필요성 검토			可		○			否			-
※ 조사자의견 상기 화재는 *********************** 상기 주소 **********에서 내부에서 발생한 화재로, 화재발생 당시 경보설비 등 소방시설은 정상작동되었지만,************************** 조사결과 2*********************************************** 관리실에서는 운영업체인 ********************************
● 현장지휘관 : 지휘2팀장						소방경 문 승 렬
조사일시 : 2018. 2. 11.
조 사 자 : 소방장 이 현 민, 소방교 박영준

붙임 1. 소방관계법령 위반사실 확인서

2. 관리사무소 조치사항

3. 관련사진 1부.  끝.

	현장대응단장
★조사주임	이현민		지휘2팀장	문승렬		현장대응단장	02/14 이동식
협조자
시행	현장대응단-1313	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)	/
전화	02-3144-1190	/전송	02-394-0571	/	ilove0466@seoul.go.kr	/	부분공개(6)