	영등포소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2018년 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과보고(여의도)

1. 관련근거

가. 재난관리과-136(2018.1.5.)호『2018년 소방용수업무 관련 기본계획 알림(시달)』

나. 남부수도사업소 시설관리과 2017년 상반기 고장소방용수시설에 대한 보수 완료 통보(메일) 접수

다. 재난관리과-887(2018.2.2.)호 『2018년 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 알림』

2. 위호와 관련하여 우리119안전센터 고장 소방용수시설에 대한 보수 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다

가. 검수대상: 지상식 소화전(762140.762135.762015)

나. 검수결과: *******양호.*******양호.*******출수불능

붙임 1. 소방용수시설 검수 결과 1부.

2. 고장 소방용수시설 보수 요청서 1부.  끝.

	여의도119안전센터장
담당자	정규종		1팀장	홍필식		센터장	02/14 김창기
협조자
시행	여의도119안전센터-860	(		)	접수		(		)
우	07324	서울특별시 영등포구 의사당대로 162	/
전화	783-0119	/전송	785-1191	/	30521@seoul.go.kr	/	대시민공개