“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/16~02/18)

1. 2018.02.16.(금)~02.18.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                                         (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2018-02-16-(금) (A)		297,473	110,689	75,018	29,188	70,114	12,464
2018-02-17-(토) (B)		304,150	110,483	86,097	18,004	74,803	14,763
2018-02-18-(일) (C)		337,926	129,101	90,308	22,451	81,725	14,341
2018-02-15-(목) (D)		322,639	124,252	87,894	19,062	76,710	14,721
전년도	2017-02-16- (목) (E)	392,303	132,382	89,292	24,175	126,035	20,419
	2017-02-17- (금) (F)	399,378	141,629	92,211	22,469	125,697	17,372
	2017-02-18- (토) (G)	363,706	122,488	85,108	21,699	117,010	17,401
02-16(금)	전일대비(A-D)	-25,166	-13,563	-12,876	10,126	-6,596	-2,257
차이량	전년대비(A-E)	-94,830	-21,693	-14,274	5,013	-55,921	-7,955
02-17(토)	전일대비(B-A)	6,677	-206	11,079	-11,184	4,689	2,299
차이량	전년대비(B-F)	-95,228	-31,146	-6,114	-4,465	-50,894	-2,609
02-18(일)	전일대비(C-B)	33,776	18,618	4,211	4,447	6,922	-422
차이량	전년대비(C-G)	-25,780	6,613	5,200	752	-35,285	-3,060
2017년 평균		381,891	137,878	96,188	22,326	110,053	15,447
2017년 2월 평균		380,833	127,719	88,420	23,166	123,253	18,274
2018.02.01~금일 평균		374,797	140,101	103,332	22,612	94,138	14,614

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2018.02.16.~02.18) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	손병대		시설관리과장	박은선		강남수도사업소장	02/19 최규해
협조자	급수운영과장	박희철		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3062	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개