【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	양천주유소 대표
(경유)
제목	주유취급소 조치명령서(양천주유소)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *********여**************************위험물 안전관리법』 제5조 제4항에 따라 아래와 같이 조치명령하니 2018년 2월 26일(월요일)까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  조치명령 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『위험물 안전관리법』 제39조의2에 따라 과태료 대상에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 조치명령 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 조치명령기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
***** ************	주유취급소	◯ 수신반 예비전원 불량	2018.2.26.(월)	○. 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조제1항

끝.

	양천소방서장
담당자	조규영		위험물안전팀장	임현보		예방과장	02/19 윤봉수
협조자
시행	예방과-2953	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 예방과 위험물안전팀	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2653-3119	/	sun1500@seoul.go.kr	/	부분공개(6)