함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포소방서
수신자	성석규 귀하(서울시 영등포구 도림로41길 11-4)
(경유)
제 목	방염성능검사 시험결과 및 교부 수정(22-씽치8세계맥주)

1. 관련근거

가. 영등포소방서 민원접수 제0910(2018.2.12.)호

나. 영등포소방서 예방과-3493(2018.2.14.)호 “방염성능검사 시험결과 및 교부(22-씽치8         세계맥주)

다. 영등포소방서 민원접수 제1020(2018.2.19.)호

2. 위 와 관련 방염성능검사 신청서의 방염처리장소 수정요청이 있어 방염성능검사 시험결과를

아래와 같이 수정합니다.

가. 수정내용

구분 수정내용	수정 전	수정 후
방염처리 면적	36.12㎡	47.30㎡

나. 시험항목별 시험결과

시험항목 구 분	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	비 고
시 료 1	***	***	****	***	**

3. 안내사항

○ 2018년 2월 19일에 신청하신 방염성능검사 신청서 수정요청 결과를 위와 같이 알려드리오니

영등포소방서 종합민원실(☎02-2678-1062)에 방염검사성적서 수령방법을

확인 하시기 바라고,

○ 향후, 방염처리 물품의 변동이 있을 경우에는 방염성능검사를 받아야 함을 알려

드립니다.

붙임  방염성능검사 성적서 1부.  끝.

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나 ②불친절하거나 ③공정하지 않고 부당하거나 ④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830 ~ 4 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	유지혜		예방팀장	윤선식		예방과장	02/19 강경철
협조자
시행	예방과-3541	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-2676-0119	/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)